切削力实验

1．实验目的

理解压电式测力仪的原理；掌握切削力的测试方法；掌握单因素法试验设计方法；加深对切削用量影响切削力变化趋势的理解；掌握图解法建立经验公式的方法；加深对动态试验数据处理方法的理解。

2．实验系统

硬件：车床、三向测力仪系统、数据采集卡、PC机

软件：切削力数据处理系统

测力仪

电荷放电器

连接器

电压放大器

数据采集卡

计算机

绝缘材料

工件

刀片

绝缘材料

康铜丝

铜丝

Ra

Rb

图1 实验系统原理图（同时测温）

图2 压电式测力仪及其电荷放大器

测力仪

电荷放大器

接线端子板

数据采集卡

计算机

刀  具

切削力

图3 信号流程

3．实验过程

1）实验条件范围，准备工件、刀具；

2）单因素法设计实验；

3）实验测试系统，调试；

4）条件下进行切削加工，记录实验数据；

5）数据，获得切削条件与切削力之间的对应数据表；

6）作图法，求切削力经验公式；

7）经验公式分析切削用量对切削力影响的趋势；

8）实验报告。

图4 条件设置界面

图5 三向切削力记录界面（实时改变切削用量）