仪器设备的在用管理、维护、维修有关规定

仪器设备是教学、科研重要技术基础，仪器设备的完好率和利用率是衡量仪器设备管理水平的一项重要的技术经济指标，设备管理维修工作搞得越好，仪器设备的完好率就越高、利用率也就越高。虽然我校从世界银行贷款及211工程项目中购置一批仪器设备，但仍有大部分陈旧的仪器设备仍继续使用，作好仪器设备的管理维修工作，确保我校仪器设备的正常运转，将直接影响我校教学、科研工作的开展，为此，特制定本办法。
  一. 仪器设备的在用管理 
  1．为了发挥仪器设备的最大效益，各单位要加强仪器设备的在用管理，要管而不死，用而不乱，有利综合效益的提高，本着这种原则制定仪器设备使用、保管、维护细则，有的专人使用管理，有的专人管理大家使用，主要的要制定操作规程，并需严格执行。 
  2．各单位领导和仪器设备管理人员，要树立宁可用坏，不可放坏的使用原则，所有仪器设备都是为了使用而存在，开发利用，发挥效益是管理人员的主要职责。 
  3．为了提高仪器设备的使用率，在保证本单位教学、科研的前提下，提倡对外开展技术服务，合理收费，合理分配，所得经济收益按校占用金管理规定办理。 
  4．实验指导人员要加强学生实验指导，要求学生单独操作的仪器设备应教会学生使用，操作不合格者不得单独操作，对不遵守操作规程人员，管理人员有权制止其使用仪器设备。 
  5．各单位应加强仪器设备的维护保养工作，使用前应对仪器全面检查，使用后擦洗、校验和复原等维护工作，使仪器设备处于完好状态。
  二. 仪器设备的维护与维修 
  1．仪器设备的管理人员应制定设备的维护保养规程，对仪器设备应做到精心维护、严格检查、清除事故隐患。 
  2．仪器设备维护保养要按规程进行，维护的主要内容是进行清洁润滑、紧固、通电检查、更换磨损零件等。 
  3．严禁擅自拆卸和改造仪器设备，仪器设备做到每年清点一次，长期不用的设备要报到实验室管理科，以便做好调剂工作，让仪器充分发挥作用。 
  4．仪器设备出现故障，应马上停机，防止故障扩大，并记录故障发生时间、原因、详细记录故障现象。 
  5．所有仪器设备，（包括科研设备及自筹资金购置的设备），故障发生后均应认真填写仪器设备维修申请单，报经有关领导审批。
  6．大型精密仪器（5万元以上）已列入占用金设备，由设备占有单位和维护人申报设备的维护、维修计划，并填写仪器设备维修申请单。 
  7．仪器设备的维修必须认真作维修记录、维修工作应本着按质按时节约资金的原则，采取校外、校内，自修相结合的维修途径，立足自修、鼓励校内修、控制校外修理。 
  8．要求送出校外维修的仪器设备，需经校内维修单位同意，报经实验室管理科批准后，方可办理维修。 
  9．任何仪器设备发生故障，应认真查找原因，属于人为事故，造成较大损失的责任事故，根据情况，给予罚款及行政处分。
  三. 维修经费的管理 
  1、 仪器设备的维修经费由实验室管理科统一支配，实验室管理科根据各系用于教学的仪器设备总台数、总金额及学生数综合考虑，并下达维修经费指标。 
  2、 校拨的仪器设备维修费主要用于2万元以下的实验教学仪器的修理。 
  3、 对未列入校“仪器设备有偿占用金”的大型仪器设备，原则上实行设备自己养活自己的以机养机的原则，其维修费由仪器设备本身的创收支付。 
  4、 对列入“有偿占用金”的设备，同时各单位在按期交纳占用金情况下其维修费从占用金中支付。 
  5、 所有仪器设备的维修前均应落实维修经费来源，否则责任自负。 
  6、 为防止在维修工作中的不正之风，对维修工作中弄虚作假、虚收冒领，收取回扣、索贿受贿的行为要严肃处理。